## Sheet1
1-ilova
Toshkent shahridagi Turin pilitexnika universiteti tomonidan Yevropa Ittifoqining ERASMUS+ dasturi “Development of the targeted Educational program for Bachelors in Solar Energy in Uzbekistan – DEBSEUz” loyihasi doirasida xarid qilinadigan laborator asbob-uskunalar
RO'YXATI
№ | Laborator asbob-uskunalar | Miqdori | Rasmi | Texnik tafsiloti
1 | Yuqori kuchlanishli izolyatsiya sinovchisi: Kyoritsu/KEW 3128 | 1 |  | - Diagnostika funksiyalariga ega mikroprotsessorli boshqariladigan yuqori kuchlanishli izolyatsiya qarshilik o‘lchagichi - Kabellar, transformatorlar, dvigatellar, generatorlar, yuqori bosimli kalitlar, izolyatorlar, simli qurilmalar va boshqalarning izolyatsiya xususiyatlarini tahlil qilish uchun mos keladi - 6 ta diapazon: 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V, 10000 V, 12000 V - Har bir diapazonda kuchlanish o‘rnatilishini nozik sozlash ham mumkin. - Katta displeyda izolyatsiya qarshiligi va sizib chiqish tokining vaqtga bog‘liqligini ustunli grafik va orqa yorug‘lik bilan grafik tasvirlash - O‘rnatilgan qayta zaryadlanuvchi batareya yoki o‘zgaruvchan tok liniyasidan foydalanish mumkin - Razryad kuchlanishini nazorat qilgan holda sinovdan so‘ng avtomatik razryadlash - Ichki xotira 43 000 ga yaqin ma’lumotni saqlashi mumkin (maksimal) - IP64 reytingi bilan dalada foydalanish uchun mustahkam dizayn (yopiq qopqoq bilan)
2 | Yuqori kuchlanishli simsiz analizator (1000 V datchiklar bilan): Solmetrik/PV-analizator | 1 |  | - I-V va P-V egri chiziqlari va asosiy parametrlar qiymatlarini o‘lchaydi va ko‘rsatadi. - Ilg‘or o‘rnatilgan PV modellari PV ishlashini darhol tekshirishni ta’minlaydi. - 70 000 dan ortiq modullardan iborat ma’lumotlar bazasi, avtomatik ravishda yangilanadi. - Ma’lumotlarni boshqarish, tahlil qilish va hisobotni avtomatlashtirish. - O‘lchovlarni haddan tashqari qizdirmasdan yoki sekinlashtirmasdan, string-after-string, combiner-after-combiner usulida o‘lchaydi. - Shaffof, rang-barang, teginish imkoniyatiga ega dasturiy ta’minot planshet yoki noutbuk kompyuteringizda ishlaydi va PV samaradorligi haqida boy tushuncha beradi. - Yuqori samarali modullar va satrlarni aniq o‘lchaydi. - Tezroq sozlash, xavfsizroq ish muhiti va PV nosozliklarini bartaraf etishda erkin harakatlanish uchun simsiz interfeyslar.F14
3 | Issiqlik kamerasi: Fluke/04 | 1 |  | Ichki vizual kamera Ha, Tekislash variantlari NEAR: nishondan <23 sm (9 duym) uzoqlikda FAR: nishondan >23 sm (9 dyuym) uzoqlikda Ko‘rish maydoni 28° x 28° - tor ko‘rish maydoni nishondagi tafsilotlarni yaxshiroq ko‘rish imkonini beradi Haroratni o‘lchash diapazoni -10 °C dan +250 °C gacha (14 °F dan 482 °F gacha) Fayl formati.bmp yoki.is2. .is2 SmartView® dasturiy ta’minotida tahrirlanadi 9 999 tagacha rasmni saqlaydigan 4 GB mikro SD karta Agregatdagi paletkalar 6 (Ironbow VT, Hot Metal, Greycale Inverted, Greycale, High Contrast VT, Rainbow); SmartView® dasturiy ta’minotida 4 ta qo‘shimcha (Blue Red, High Contrast, Amber, Amber Inverted). .is2 rasmlar palitrasini SmartView® dasturida o‘zgartirish mumkin. VT04 jildi: Qattiq jild VT04A: Portativ yumshoq g‘ilof Batareya turi VT04: Li-ionli qayta zaryadlanuvchi VT04A: To‘rtta (4) AA batareya Batareya quvvati Sakkiz (8) soat
4 | Ko‘chma raqamli ossillograf:Owon/PDS6062S 60 MGs ko‘chma raqamli ossillograf | 1 |  | - 60 MGs o‘tkazish qobiliyati - 5 ta avtomatik o‘lchash funksiyalari - To‘lqin shakllarini saqlash va chaqirish - O‘rtacha va eng yuqori qiymatlarni aniqlaydi - 250MS/s Real vaqtdagi tanlanma tezligi - Dual kanal - har bir kanalda 6k xotira - Kursorni o‘qish - 7,8 duymli STN LCD displey - USB interfeys - Ko‘chma - O‘zgaruvchan tokda ishlaydigan va o‘rnatilgan batareya
5 | Quyosh o‘lchov qurilmasi: PCE-SPM 1 | 1 |  | - Quyosh energiyasi unumdorligi / nurlanish P umumiy miqdorini joyida o‘lchash imkonini beradi - Ichki xotira orqali uzoq muddatli o‘lchash imkonini beradi (32 000) - Tarqatish va baholash dasturiy ta’minoti (ingliz tilida) - Solishtirma quyosh o‘lchash imkonini beradi - Min, max va ma’lumotlarni saqlash funksiyasi - 4 ta Li-ion batareyalar bilan quvvatlanadi (xizmat muddati taxminan. 16 kun uzluksiz foydalanish bilan)
6 | Ekologik sinovchi: PCE-THB 40 | 1 |  | Harorat, namlik, barometrik bosimni o‘lchaydi - SD xotira kartasi orqali real vaqt rejimida ma’lumotlarni moslashuvchan ichki saqlash (1... 16 GB) - Saqlangan ma’lumotlar bevosita Excel fayli ko‘rinishida SD kartada saqlanadi. - Tanlanadigan bosim birligi: gPa, mm simob ustuni va inHg - Batareya quvvati kam ekran - Katta LCD displey - Rostlanadigan o‘lchash tezligi - Foydalanish oson - Mustahkam korpus - Kompyuter yoki noutbukka onlayn o‘tkazish uchun ixtiyoriy dasturiy ta’minot to‘plami (saqlangan ma’lumotlarni baholash uchun hech qanday dasturiy ta’minot talab qilinmaydi)
7 | Quyosh maydonini baholash uchun soyalarni o‘lchash vositasi: Solmetric/SunEye 210 (analog) | 1 |  | - Kalibrlangan baliq ko‘zi linzali raqamli kamera - Elektron qiyalik o‘lchagich - Bir qo‘lli operatsiya - Dag‘al, qulay dizayn - Dunyo bo‘ylab ob-havo axboroti - Integratsiyalashgan GPS - 6 oylik kafolat - Soyali to‘siqlarni kiritish yoki olib tashlash uchun rejimni tahrirlang - Ma’lumotlar ko‘rinishi: Yillik Quyosh yo‘li, oylik quyoshga kirish, to‘siqlar balandligi - Jonli so‘rov rejimi - Saytni skanerlayotganda yillik Quyosh yo‘llarini jonli ko‘rish - Windows shaxsiy kompyuterlarida sanani ko‘rish va tahrirlash, natijalarni chop etish va elektron pochta orqali yuborish uchun pdf yoki html hisobotlarini eksport qilish, PVSyst, PV*SOL, OnGrid va boshqa mashhur quyosh dizayni va simulyatsiya dasturlari uchun fayllarni eksport qilish uchun ishlatiladigan ish stoli dasturi. - PV dizayner kiritilgan (umrbod litsenziya) Shuningdek, SunEye bilan birga: to‘ldirilgan qattiq yuk xaltasi, o‘zgaruvchan tok batareyasi zaryadchisi, USB kabeli, stilus, bilak tasmasi, tez ishga tushirish qo‘llanmasi va ish stoli kompyuter dasturi va to‘liq foydalanuvchi qo‘llanmasini o‘z ichiga olgan DVD. - Ingliz, nemis, yapon, fransuz, italyan va ispan tillari uchun butun dunyo bo‘ylab ishlashi va til sozlamalari.
8 | Quyosh moduli analizatori: asbob-uskunalar savdosi va ijarasi/PROVA 300 quyosh moduli analizatori | 1 |  | - Quyosh elementi uchun I-V egri chiziq testi. - Maksimal quyosh quvvati (Pmax) Avtomatik skanerlash orqali qidirish (60V, 6A) - Pmax da maksimal kuchlanish (Vmaxp) - Pmax da maksimal tok (Imaxp) - Ochiq zanjirdagi kuchlanish (Vopen) - Qisqa tutashuvdagi tok (Ishort) - Kursor bilan I-V egri chizig‘i - I-V egri chizig‘idan qattiq nusxa olish uchun qo‘shimcha printer (modeli: 300XP) - Samaradorlikni hisoblash (%) - Oddiy bir balli test
9 | Monoxromator: 74004 CornerstoneTM 130 1/8 m motorli monoxromator | 1 |  | - Ebert-Fastie dizayni adashgan yorug‘likni rad etib, aberratsiyalarni minimallashtiradi - Ikkita yuqori aniqlikdagi difraksion panjara ishlatiladi - Mikrometrli sozlanadigan tirqishli fiksatsiyalangan variant - LabVIEWTM asosidagi dasturiy ta’minot kiritilgan - USB, RS-232/GPIB yoki ixtiyoriy qo‘l kontrolleri bilan boshqarish - Ochib-yopiladigan monoxromator to‘liq yig‘ilgan va tekislangan bo‘ladi
10 | PCE-LMD 200-LD-KIT Illuminometer shu jumladan yorqinlik uchun aksessuar | 1 |  | Yorug‘ O‘lchash diapazoni 0 lk... +50 lk Ajratish qobiliyati 0,001 lk Aniqlik Umumiy xato ≤ 2,0% (CIE, DIN 5032-7) A sinf @ 10... 40 °C Lyuminessent aksessuar maydon burchagini o‘lchash 1 ° Obyektiv 100 mm, fokuslash masofasi 1 m ÷ Kalibrlash xatoligi ±1% "Sharh" turi Shtativni ulash Ha, Umumiy texnik ma’lumotlar. Birliklar lx, klx Displey turi LCD Yangilanish tezligini sekundiga 1 marta ko‘rsatish Xotira muhiti Micro-SD karta Xotira intervali 1 soniya Xotira intervali 60 s gacha Xotira sig‘imi 8 GB Mikro-USB interfeysi Standart (lar) DIN 5032-7, ISO/CIE 19476, EN 12464-1, EN 12464-2, EN 12665/ Ishlash vaqti 23 soat O‘lchash tezligi 1 Gs A tasnifi (CIE, DIN 5032-7) Menyu tili Ingliz, Polyak Himoya sinfi (qurilma) IP20 Elektr ta’minoti 5V DC / max. 2,1A Og‘irligi 172 g Qurilma vazni yetkazib berish bilan 1,67 kg Yetkazib berish hajmi va tashqi qadog‘i bilan jihoz og‘irligi 1,71 kg O‘lchamlar (L x W x H) 118 x 74 x 21 mm Boshqa o‘lchamlar Zond o‘lchamlari: Ø 44 x 25 mm Kengaytiruvchi sterjen: taqr. 1 metr Ekspluatatsiya sharoiti -20... 50 °C, 90% r.H. Saqlash sharoiti -20... 50 °C, 90% RH Yo‘riqnoma tillari Ingliz